## TSS
MDMQ - TSS
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
Nombre del Ingeniero VPG (Responsable) |  |  | Fecha:
Nombre del Ingeniero VPG (Acompañante)
Nombre del Ingeniero MDMQ
DATOS DEL SITIO REMOTO
Dependencia
Edificio
Piso
Sitio
TECHNICAL SITE SURVEY (TSS)
ACTIVIDAD |  | Comentario / Medidas | Observaciones | Foto
Relleno Sanitario
Rack | Ubicación dentro del sitio remoto
Numero de UR disponibles y utilizadas
Número de patchpanels
Número de organizadores
Número de patchcords
Altura a la que está instalado (piso-centro vertical de rack)
Estado de la instalación física
Categoria y Tipo de Jack
Categoria y Tipo de cableado
Marca del cableado
Tomas electricas
| Energía regulada | SI
| UPS | SI
Verificar si el cableado es certificado
| Profundidad | más de 45 cm
| Conexión a tierra | NO
Terminales | Camaras | NO
| Biometricos | NO
| Access Point | NO
| Total de terminales (CPU) | SI
POE INYECTOR | Bandejas para instalar el POE inyector | NO
| Alimentación eléctrica suficiente | SI
UPS a instalar | Tipo | Tipo III
INCIDENCIAS / OBSERVACIONES
ACEPTACIÓN | V&P GROUP |  | MDMQ
| FIRMA Y SELLO |  | FIRMA Y SELLO
| NOMBRE Y CARGO |  | NOMBRE Y CARGO

## Switches
MDMQ - TSS
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
Nombre del Ingeniero VPG (Responsable) |  |  | Fecha:
Nombre del Ingeniero VPG (Acompañante)
Nombre del Ingeniero MDMQ
DATOS DEL SITIO REMOTO
Dependencia
Edificio
Piso
Sitio
TECHNICAL SITE SURVEY (TSS)
ACTIVIDAD |  | Comentario / Medidas | Observaciones | Foto
Switch a instalar | Ubicación (UR)
| Tipo | Reemplazo
| Modelo | Acceso 24 ptos
Qué equipos se van a migrar (MARCA, NÚMERO DE PUERTOS,UBICACIÓN)
Puertos disponibles para APs
| Script(Si se saco el respaldo remotamente) | NO
INCIDENCIAS / OBSERVACIONES
ACEPTACIÓN | V&P GROUP |  | MDMQ
| FIRMA Y SELLO |  | FIRMA Y SELLO
| NOMBRE Y CARGO |  | NOMBRE Y CARGO

## APs
MDMQ - TSS
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
Nombre del Ingeniero VPG (Responsable) |  |  | Fecha:
Nombre del Ingeniero VPG (Acompañante)
Nombre del Ingeniero MDMQ
DATOS DEL SITIO REMOTO
Dependencia
Edificio
Piso
Área
TECHNICAL SITE SURVEY (TSS)
ACTIVIDAD |  | Comentario / Medidas | Observaciones | Foto
Relleno Sanitario
AP a instalar | Canaleta/Ducteria
| Techo falso/Losa | Techo falso
| Se reutliza el cableado | NO
Tipo de cableado
| Tipo | Nuevo
Ubicación del AP a instalar
Distancia desde el patch pannel al AP(Aprox)
INCIDENCIAS / OBSERVACIONES
ACEPTACIÓN | V&P GROUP |  | MDMQ
| FIRMA Y SELLO |  | FIRMA Y SELLO
| NOMBRE Y CARGO |  | NOMBRE Y CARGO